## Slide 1: Informacja o działaniach kontrolnych i ich wynikach przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle w 2023 roku

## Slide 2
Obszar działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu obejmuje województwo opolskie, w tym 12 powiatów i 71 gmin.
W roku 2023, w czasie trwania kontroli zrealizowano 52 celów ogólnopolskich określonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz 3 cele wojewódzkie.
Do zadań Inspekcji w szczególności należą: kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie:
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,
eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
przestrzegania przepisów stawy o odpadach,
ustawy Prawo wodne.
przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

## Slide 3: Kontrole w zakładach – potencjalne źródła emisji benzenu – w 2023 r.
Corocznie przeprowadzane są kontrole w 8 zakładach z terenu Kędzierzyna-Koźla i okolic wytypowanych jako źródła emisji zorganizowanej jak i niezorganizowanej benzenu do powietrza tj.
6 podmiotów z terenu Kędzierzyna – Koźla,
1 z terenu Zdzieszowic,
1 z Łąk Kozielskich.
W ww. zakładach 2023 r. przeprowadzono łącznie 15 kontroli terenowych oraz dokumentacyjnych. Czynności terenowe były podejmowane w trybie kontroli planowych i pozaplanowych.

## Slide 4: Kontrole w zakładach – potencjalne źródła emisji benzenu – w 2023 r.
W trakcie kontroli stwierdzano naruszenia przepisów i decyzji administracyjnych regulujących sposób korzystania ze środowiska.
Stwierdzone naruszenia to, m.in.:
naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego,
naruszenie warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
naruszenie warunków pozwolenia wodnoprawnego.
W wyniku stwierdzonych naruszeń nakładano sankcje w postaci pouczeń i mandatu karnego, wydano zarządzenia pokontrolne oraz kierowano wystąpienia do właściwych organów administracyjnych.

## Slide 5: Kontrole w pozostałych zakładach
W 2023 r. przeprowadzono 96 kontroli podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle, w tym 51 kontroli z wyjazdem w teren oraz 45 kontroli dokumentacyjnych polegających na analizie przekazanych do WIOŚ dokumentów.
W przypadku 19 kontroli terenowych stwierdzono:
28 naruszeń w zakresie gospodarki odpadami,
10 w zakresie ochrony powietrza,
7 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
3 w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, oraz
8 innych.

## Slide 6: Kontrole w pozostałych zakładach
W 2023 r. w wyniku kontroli przeprowadzonych w pozostałych zakładach:
wydano 5 decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne w ogólnej wysokości 14 000 zł.,
skierowano jeden wniosek do sądu o ukaranie, oraz
skierowano 5 zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

## Slide 7: Działania związane pomiarami terenowymi, w tym z tzw. „pikami” benzenowymi
Działania podjęte przypadkach wystąpienia tzw. „piku” benzenu, tj. średniogodzinowego podwyższenia jego stężenia w powietrzu:
27 wyjazdów w teren – pomiary (Kędzierzyn – Koźle i okolice), w tym:
4 w związku z tzw. „pikami” benzenowymi
23 dot. zgłoszeń i wyjazdów prewencyjnych
4 razy wysyłano zapytania do zakładów o ewentualne awarie lub zdarzenia skutkujące emisją gazów do powietrza
Należy podkreślić, że pomiary wykonywane przez inspektorów WIOŚ w Opolu są pomiarami nieakredytowanymi. Obrazują jedynie stężenie substancji w danym punkcie pomiarowym i w określonym czasie.

## Slide 8: Awarie
W roku 2023 na terenie województwa opolskiego nie wystąpiły zdarzenia spełniające kryteria poważnych awarii objęte obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ w trybie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1555).

## Slide 9: Awarie 2023
W 2023 r. odnotowano następujące zgłoszenia o wystąpieniu awarii nie mających znamion poważnej awarii zdefiniowanej w art. 3 pkt. 23 ustawy Prawo ochrony środowiska:
Data zdarzenia | Miejsce | Zakład | Awarie, Zdarzenia
15.01.2023 23.01.2023 21.04.2023 02.07.2023 09.08.2023 18.08.2023 21.08.2023 05.09.2023 | Kędzierzyn-Koźle | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu | Awarie gazociągu koksowniczego związane z uchodzeniem gazu: 3 awarie w miejscowości Kędzierzyn-Koźle na odcinku gazociągu relacji Zespół Układ Zasuw (Al. Przyjaźni) - Zakłady Azotowe (K-K), w okolicach Białego Ługu 1 awaria gazociągu relacji Układ Zasuw Al. Przyjaźni - Zakłady Chemiczne Blachownia (K-K) - okolice ul. Szkolna (Park), 2 awarie w miejscowości Leśnica na odcinku gazociągu relacji Zakłady Koksownicze – Zespół Układ Zasuw (ul. Al. Przyjaźni) 2 awarie na odcinku gazociągu relacji Zakłady Koksownicze Zdzieszowice – Obrowiec, w tym: * 1 awaria w miejscowości Leśnica, i * 1 awaria w miejscowości Rozwadza W ich wyniku, zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę wyemitowano do powietrza 18 527,11 m3 gazu koksowniczego.

## Slide 10: Awarie 2023
Data zdarzenia | Miejsce | Zakład | Awarie, Zdarzenia
25.04.2023 08.07.2023 04.09.2023 15.10.2023 | Zdzieszowice | ArcelorMittal Poland S.A Zdzieszowice | Cztery awarie, których skutkiem była zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza spowodowane: - wypadem transformatora sprzęgłowego TS1 110/6 kV, - wypadem zasilania ssawy gazowej nr 3 na wydziale węglopochodnych, - przerwą w zasilaniu sterownika ciśnienia gazu przed ssawami gazowymi (x2)
29.09.2023 | Kędzierzyn-Koźle | FLC Industries Sp. z o.o. (dawniej Fluorochemika Poland Sp. z o.o.) | Rozszczelnienie ciśnieniowego zbiornika cylindrowego, w którym magazynowana była substancja chemiczna - fluorek trifluoroacetylu w ilości ok. 400 kg (w postaci gazu skroplonego). Bezpośrednią przyczynę zaistnienia zdarzenia była korozja zaworu bezpieczeństwa, w wyniku czego magazynowana substancja została uwolniona do powietrza (w formie gazowej) oraz na pobliski teren zielony, zmieniając odczyn pH na kwaśny, co służby PSP zniwelowały poprzez zraszanie strumieniem rozproszonym wody.
23.11.2023 | Kędzierzyn-Koźle | ul. Chełmońskiego (Koźle-Port) | Pożar budynku hali magazynowej, w której składowane były odpady niebezpieczne w postaci substancji chemicznych nieustalonego pochodzenia

## Slide 11: Dziękuję za uwagę