## Slide 1: Informacja o działaniach kontrolnych i ich wynikach przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle w 2024 roku

## Slide 2
Obszar działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu obejmuje województwo opolskie, w tym 12 powiatów i 71 gmin.
W roku 2024, w czasie trwania kontroli zrealizowano 51 celów ogólnopolskich określonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz 3 cele wojewódzkie.
Do zadań Inspekcji w szczególności należą: kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie:
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,
eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
przestrzegania przepisów stawy o odpadach,
ustawy Prawo wodne.
przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

## Slide 3: Kontrole w zakładach – potencjalne źródła emisji benzenu – w 2024 r.
W 2024 r. przeprowadzono kontrole w 7 z 8 zakładów z terenu Kędzierzyna-Koźla i okolic wytypowanych jako źródła emisji zorganizowanej jak i niezorganizowanej benzenu do powietrza tj.
5 podmiotów z terenu Kędzierzyna – Koźla,
1 z terenu Zdzieszowic,
1 z Łąk Kozielskich.
W ww. zakładach 2024 r. przeprowadzono łącznie 22 kontroli terenowych oraz dokumentacyjnych. Czynności terenowe były podejmowane w trybie kontroli planowych i pozaplanowych.

## Slide 4: Kontrole w zakładach – potencjalne źródła emisji benzenu – w 2024 r.
W trakcie kontroli stwierdzano naruszenia przepisów i decyzji administracyjnych regulujących sposób korzystania ze środowiska.
Stwierdzone naruszenia to, m.in.:
naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego,
naruszenie warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
naruszenie warunków pozwolenia wodnoprawnego,
naruszenie przepisów ochrony środowiska w zakresie poważnych awarii.
W wyniku stwierdzonych naruszeń nakładano sankcje w postaci pouczeń i mandatu karnego, wydano zarządzenia pokontrolne oraz kierowano wystąpienia do właściwych organów administracyjnych.

## Slide 5: Kontrole w pozostałych zakładach
W 2024 r. przeprowadzono 110 kontroli podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle, w tym 51 kontroli z wyjazdem w teren oraz 59 kontroli dokumentacyjnych polegających na analizie przekazanych do WIOŚ dokumentów.
W przypadku 20 kontroli terenowych stwierdzono:
19 naruszeń w zakresie gospodarki odpadami,
14 w zakresie ochrony powietrza,
8 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
1 w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, oraz
6 innych.

## Slide 6: Kontrole w pozostałych zakładach
W 2024 r. w wyniku kontroli przeprowadzonych w pozostałych zakładach:
wydano 5 decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne w ogólnej wysokości 222 671 zł.,
skierowano 1 zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

## Slide 7: Działania związane pomiarami terenowymi, w tym z tzw. „pikami” benzenowymi
W związku z badaniem zanieczyszczenia powietrza na obszarze Kędzierzyna-Koźla oraz Parku Przemysłowego JPM Holging S.A. w 2024 r. odbyło się 9 wyjazdów mobilnym spektrometrem RAPIDplus na orientacyjne pomiary jakości powietrza.
Ponadto do WIOŚ wpłynęły 4 informacje o wystąpieniu tzw. „piku” benzenu, tj. średniogodzinowego podwyższenia jego stężenia w powietrzu. W żadnym przypadku wartość stężenia tego związku nie przekroczyła 50 µg/m3.
W związku z powyższym 4 razy wysyłano zapytania do zakładów o ewentualne awarie lub zdarzenia skutkujące emisją gazów do powietrza oraz przeprowadzono orientacyjne pomiary jakości powietrza. W żadnym wypadku nie wykryto benzenu w powietrzu w ilościach mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie.
Należy podkreślić, że pomiary wykonywane przez inspektorów WIOŚ w Opolu są pomiarami nieakredytowanymi. Obrazują jedynie stężenie substancji w danym punkcie pomiarowym i w określonym czasie.

## Slide 8: Awarie
W roku 2024 na terenie województwa opolskiego nie wystąpiły zdarzenia spełniające kryteria poważnych awarii objęte obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ w trybie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1555).

## Slide 9: Awarie 2024
W 2024 r. odnotowano następujące zgłoszenia o wystąpieniu awarii nie mających znamion poważnej awarii zdefiniowanej w art. 3 pkt. 23 ustawy Prawo ochrony środowiska:
Data zdarzenia | Miejsce | Zakład | Awarie, Zdarzenia
30.08.2024 07.09.2024 12.11.2024 | Zdzieszowice | ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach | Awarie dotyczyły: przerwy w zasilaniu sterowania ssawy gazowej odpowiedzialnej za odbiór surowego gazu koksowniczego z baterii koksowniczych nr 7, 8, 11, 12 przerwy w pracy sprężarek gazu koksowniczego co spowodowało ograniczenie odbioru gazu koksowniczego z baterii koksowniczych nr 7, 8, 11, 12 wzrostu ciśnienia w sieci i automatyczne otwarcie pochodni gazu surowego na bateriach koksowniczych nr 11 i 12 W ich wyniku, zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę wyemitowano do powietrza ok. 24 tys. Nm3 produktów spalania surowego gazu koksowniczego.

## Slide 10: Awarie 2024
Data zdarzenia | Miejsce | Zakład | Awarie, Zdarzenia
19.01.2024 23.01.2024 03.04.2024 01.06.2024 17.08.2024 01.09.2024 07.10.2024 04.11.2024 11.12.2024 | Rozwadza Krępna K-K (Biały ług ) K-K (Cisowa) K-K (Lenartowice) | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu | Awarie gazociągu koksowniczego związane z uchodzeniem gazu: 5 awarii w miejscowości Kędzierzyn-Koźle na odcinku gazociągu relacji Zespół Układ Zasuw (Al. Przyjaźni) - Zakłady Azotowe (K-K), w okolicach Białego Ługu 2 awarie w miejscowości Kędzierzyn-Koźle na odcinku gazociągu relacji Zakłady Koksownicze – Zespół Układ Zasuw (ul. Al. Przyjaźni) w tym: 1 awaria w Cisowej, 1 awaria w Lenartowicach 2 awarie na odcinku gazociągu relacji Zakłady Koksownicze Zdzieszowice – Obrowiec, w tym: 1 awaria w Rozwadzy, 1 awaria w Krępnej W ich wyniku, zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę wyemitowano do powietrza 20 204,37 m3 gazu koksowniczego.

## Slide 11: Awarie 2024
Data zdarzenia | Miejsce | Zakład | Awarie, Zdarzenia
24.08.2024 | Kędzierzyn-Koźle | Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., ul. Mostowa 30 A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle | Wyciek amoniaku na zaworze spustowym zbiornika manipulacyjnego o pojemności 66 m3, w węźle syntezy amoniaku. W wyniku zdarzenia do tacy zabezpieczającej zbiornik wyciekło około 1000 kg ciekłego amoniaku, nastąpiła emisja do powietrza. Następnego dnia, tj. 25.08.2024 r. instalacja produkcji amoniaku została ponownie uruchomiona.

## Slide 12: Awarie 2024
Zaistniałe sytuacje nie spowodowały zauważalnego negatywnego wpływu na jakość powietrza, zarówno na stacji PMŚ w Kędzierzynie-Koźlu jak i w Zdzieszowicach.

## Slide 13: Dziękuję za uwagę